## Foglio1
LE VASCHE HANNO TUTTE LE STESSE DIMENSIONI E PESO
OGNI VASCA HA LE STESSE SONDE PER LE MISURE
ENERGIA ELETTRICA
Misura la Forza Motrice che fa funzionare:
* Compressore per la fornitura dell'ossigeno ai pesci e all'acqua
* Bruciatore Caldaia riscaldamento acqua
* Pompa di circolazione acqua calda
* Pompa di riciclo acqua nel filtro di pulizia
* Coclea estrazione mangime per alimentazione pesci
* Alimentazione Interuttore di livello rotativo presenza mangime nel silo
* Il peso del mangime fornito ai pesci, viene determinato da degli attuatori in linea alla coclea
* Il peso dei pesci si determina attraverso degli attuatori che pesano ogni vasca, in tempi stabiliti
Al peso misurato, viene sottratto, dal sistema, il peso della vasca e dell'acqua, che sono costanti nel tempo.
Il peso dei pesci è fondamentale perché una corretta tecnologia , mantiene il peso del vivo costante in ogni vasca.
Se il peso dei pesci supera il massimo desiderato, si attiva un allarmi per il cambio della vasca ai pesci
Misura la Forza Luce che fa funzionare:
* Illuminazione vitale vasche, viene stabilita dalla DT, facendo intervenire degli orologi, ON- OFF
Misure Benessere
Sono quelle misure vitali, per il pesce, tipo:
| Ogni apparechio che fuziona con FM, deve garantire il |  | * Ossimetro : fondamentale per la respirazione branchiale, al di sotto di certi valori suona l'allarme.
| funzionamento dell'allevamento per quanto di sua |  | * Redoxmetro : Misura quanto l'ambiente sia aerobico, cioè idoneo alla vita, sotto ad un certo parametro suona allarme
| competenza. |  | Non è sufficiente la sola misura dell'ossigeno, il quale può esserci anche in ambiente non aerobico (facoltativo)
| N° 2 COMPRESSORE che fornisce aria a tutte le vasche |  | Questo strumento ha due set point in allarme di minima
| N° 2 BRUCIATORI che fornisce calore a tutte le vasche |  | * Torbidimetro: Misura i Solidi Sospesi nell'acqua che dipendono dal mangime e dalle deiezioni dei pesci.
| N° 2 POMPE DI CIRCOLAZIONE che fornisce calore al |  | Al di sotto di un certo valore fa suonare l'allarme, alta torbidità porta ad un abbassamento dell'rH e porta ad una difficoltà
| collettore centrale |  | di vedere bene ai pesci, quindi una difficoltà di individuare il cibo, oltre che ostruire le branchie
| N° n+2 POMPE DI CIRCOLAZIONE che fornisce calore |  | Il torbidimetro, in caso di allarmi, richiede la filtrazione dell'acqua in sistemi esterni.
| ad ogni vasca singolarmente. |  | Questo strumento ha due set point in allarme di minima
| N° n+2 coclee di alimentazione mangime |  | * Phmetro : Misura la concentrazione idrogenionica nell'acqua (H+ acido ed OH- basico)
La vita si può sviluppare solo in un certo range di pH, al di sopra o al di sotto del quale non c'è più vita
Tutta l'impiantistica è completata da strumentazione analogica per la misura |  |  | Superati certi valori suona l'allarme.
della temperatura dell'acqua nelle varie sezioni, della pressione dell'acqua di |  |  | Questo strumento ha quattro set point in allarme di minima e massima
flussimetri per la verifica di circolazione dell'acqua, di pressostati per la
determinazione della quantità di combustibile a disposizione |  |  | Gli allarmi sono acustici e visivi. Quando intervengono, l'operatore può tacitare quello acustico ma non quello visivo.
Il software per il finzionamento dell'intero impianto è scritto su PLC e si trova |  |  | L'allarme visivo potrà essere eliminato solo al ripristino, entro i limiti di corretto funzionamento, del parametro che lo ha fatto
nel quadro comando generale di comando FM e Forza Luce |  |  | intervenire
RIPRISTINO DEL PARAMETRO CHE HA FATTO INTERVENIRE L'ALLARMI
L'allarmi, quando interviene, evidenzia il parametro con valore basso, a livello visivo.
L'operatore può intervenire in due modi:
IN MANUALE O IN AUTOMATICO
IN MANUALE
Se l'operatore sceglie questo sistema di intervento, si illumina una lampada, di manuale con luce pulsante.
L'operazione in manuale richiede una password di ingresso, in quanto l'operatore deve essere qualificato
Con la posizione in MANUALE è possibile agire sul funzionamento delle apparecchiature alimentate con
FORZA MOTRICE.
TUTTI GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE DEL BENESSERE RIMANGONO SEMPRE ALIMENTATI
SIA IN MANUALE CHE IN AUTOMATICO
Se dopo un certo tempo prestabilito, il parametro che ha fatto intervenire l'allarme, non raggiune il corretto funzionamento
interviene il secondo set point che fa intervenire un secondo allarmi GRAVE.
Al di sopra di ogni strumento sono indicati, a livello analogico, i valori massimi e minimi di funzionamento
La direzione Tecnica, a seconda dei programmi di lavoro (tipologia di pesci in ogni vasca), stabilisce i parametri di funzionamento
FORNITURA ALLE VASCHE Energia Elettrica: Motrice, Luce
Energia Termica:
Ossigeno Mangime
MISURAZIONE ENERGIA
kW : Contatore mA
kCal : Temperatura mA MISURA BENESSERE
NTU : Torbidimetro mA O2 : Ossimetro mA rH : Redoxmetro mA pH : pHmetro mA MISURA ALIMENTAZIONE Kg vsca : Attuatuore lineare mA mm : Altezza livello acqua L'altezza del livello dell'acqua viene calcolato dal sistema: Peso dell'acqua/superficie base della vasca.
VASCA 1